## 진단검사실 검사시약 품목내역서(2그룹)
2024년 진단검사실 검사시약 품목내역서(2그룹)
그룹구분 | (대)구분 | (중)구분 | 연번 | 장비명 | 물품명 | 규격 | 구매단위 | 제조사 | 예정수량
총 합계 | [8 empty] | 113
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 1 | BC-3600 | Diluent | 20L | EA | Mindray | 8
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 2 | BC-3600 | Rinse | 5.5L | EA | Mindray | 8
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 3 | BC-3600 | Lyse | 500ml | EA | Mindray | 6
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 4 | BC-3600 | Control N | 3ml | EA | Mindray | 8
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 5 | BC-3600 | Control H | 3ml | EA | Mindray | 8
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 6 | BC-3600 | probe cleaner | 50ml | EA | Mindray | 5
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 7 | BC-3600 | SC-CAL PLUS | 3ml | EA | Mindray | 1
2그룹 | 시약 | 혈액학 | 8 | XC-A30 | ESR Tube | 100'S | EA | Improve | 20
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 1 | XL-1000i | Prothrobin(PT) | 4*10 | Box | Zonci | 3
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 2 | XL-1000i | Activated PTT(APTT) | 4*10 | Box | Zonci | 3
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 3 | XL-1000i | CaCL2 | 4*10 | Box | Zonci | 3
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 4 | XL-1000i | XLC-1 | 5L | Box | Zonci | 12
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 5 | XL-1000i | XLC-2 | 60ml | Box | Zonci | 12
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 6 | XL-1000i | Control1 | 1*10 | Box | Zonci | 6
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 7 | XL-1000i | Control2 | 1*10 | Box | Zonci | 6
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 8 | XL-1000i | Cuvette | 960ea | Box | Zonci | 3
2그룹 | 시약 | 혈액응고 | 9 | XL-1000i | Calibration Plasma | 1ml | Box | Zonci | 1