## 유지보수 대상목록
구분 | 품명 | 모델 | 제조사 | 수량 | 납품처 | 비고
UPS | Eaton 600KVA | Eaton 9395P | Eaton | 16 | 한성엔지니어링 | -
발전기 | 가스터빈 발전기 4000KW | NGT3A-T | Niigata | 3 | 지엔씨에너지 | -
공조장치 | 냉수식 항온항습기 | 50RT | 삼화에이스 | 20 | 삼화에이스 | 관련업체 : 에이알
| EC FAN | 700CHM | 삼화에이스 | 20 | 삼화에이스 | 관련업체 : 에이알
| 공냉식 항온항습기 | 20RT | 삼화에이스 | 7 | 삼화에이스 | 관련업체 : 에이알
| 공냉식 항온항습기 | 10RT | 삼화에이스 | 4 | 삼화에이스 | 관련업체 : 에이알
| 공냉식 항온항습기 | 3RT | 삼화에이스 | 4 | 삼화에이스 | 관련업체 : 에이알
| 냉각탑 | OTT X-800L | 귀뚜라미범양 | 3 | 귀뚜라미범양 | -
| 냉각수 순환펌프 | 인라인펌프, 7060LPM | 암스트롱 | 3 | 제이씨엔ENG | -
| 냉수순환펌프 | 인라인펌프(인버터부착형), 6048LPM | 암스트롱 | 3 | 제이씨엔ENG | -
| 터보냉동기 | RCWFHC2CACA | LG전자 | 3 | LG전자 | 관련업체 : 하이엠솔
CCTV | CCTV 시스템 |  | BOSCH | 1 | 이베이테크 | 非 기성제품
| Network IR Dome Camera | NDV-5702-AL | BOSCH | 143 | 이베이테크 | -
| Network IR Dome Camera | NDV-5702-AL + EOC Converter | BOSCH | 7 | 이베이테크 | -
| Network IR Bullet Camera | NBE-5702-AL | BOSCH | 72 | 이베이테크 | -
| Network PTZ Dome Camera | NDP-5523-Z20C | BOSCH | 2 | 이베이테크 | -
| Network PTZ Dome Camera | NDP-5523-Z30L | BOSCH | 4 | 이베이테크 | -
| Management Computer | Z4 | BOSCH | 5 | 이베이테크 | -
| Recording Server | DL380 | BOSCH | 3 | 이베이테크 | -
| Backup Server | DL380 | BOSCH | 1 | 이베이테크 | -
| 표출서버 | Z4 | BOSCH | 1 | 이베이테크 | -
전관방송 | 전관방송 SYSTEM |  | BOSCH | 1 | 이베이테크 | 非 기성제품
| Digital Tuner | PLE-SDT | BOSCH | 1 | 이베이테크 | -
| Plena Mixer | PLE-10M2-EU | BOSCH | 1 | 이베이테크 | -
| Network Controller | PRS-NCO3 | BOSCH | 1 | 이베이테크 | -
| Network Power Amplifier | LBB4428/00 | BOSCH | 7 | 이베이테크 | -
| Network Power Amplifier | PRS-4P125 | BOSCH | 5 | 이베이테크 | -
| Network Power Amplifier | PRS-2P250 | BOSCH | 3 | 이베이테크 | -
| Network Cable Assembly | LBB4416/01 | BOSCH | 16 | 이베이테크 | -
| Network Cable Assembly | LBB4416/02 | BOSCH | 2 | 이베이테크 | -
| Network Cable Assembly | LBB4416/05 | BOSCH | 1 | 이베이테크 | -
| Call Station Remote | PRS-CSR | BOSCH | 2 | 이베이테크 | -
| Call Station Interface | PRS-CSI | BOSCH | 2 | 이베이테크 | -
| Call Station Leypad | LBB4432/00 | BOSCH | 6 | 이베이테크 | -
폐쇄망 (출입통제, CCTV연결) | Backbone | C3300-48FS | 코어엣지 | 2 | 이베이테크 | 백본스위치
| L3 Switch | C3100-48P | 코어엣지 | 3 | 이베이테크 | 층간스위치
| L3 Switch | E6300-24C | 유비쿼스 | 1 | 바른테크놀로지 | 층간스위치
| L2 Switch | E3010-24PS | 유비쿼스 | 21 | 바른테크놀로지 | 층간스위치
| L2 Switch | C2960X | 시스코 | 2 | 시스코 | 층간스위치
| NMS | CEN-Manager | 코어엣지 | 1 | 이베이테크 | -
출입통제시스템 | 스피드게이트 | AC-2100 | 유니온커뮤니티 | 6 | 유니온커뮤니티 | -
| 지문인식 | AC-5000 | 유니온커뮤니티 | 141 | 유니온커뮤니티 | -
| 안면인식 | AC-7000 | 유니온커뮤니티 | 55 | 유니온커뮤니티 | -
스피드게이트 | 1층 스피드게이트 |  | 세환엠에스 | 4 | 세환엠에스 | 非 기성제품
FMS | MK119 | FMS 설비 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| Main Server | DL380 | DELL | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| Monitoring PC | PC, 24"LCD | DELL | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | MK119 Management Engine For DataCenter Edition v4 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | MK119 For 3D Object image Map Topology v4.5 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | Power Management Module For PUE | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | MK119 Operation Console | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | 전력 자동제어 연동 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | 설비 자동제어 연동 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | 소방 시스템 연동(VESDA 포함) | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | CCTV 연동 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| MK119 | 출입통제시스템 연동 | 어니언소프트웨어 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
영상설비 | 모니터링시스템 | 모니터링시스템 | 삼성 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| 모니터링시스템 | 55" DID-LED, 1920 * 1080 | 삼성 | 10 | 어니언소프트웨어 | -
| 모니터링시스템 | 55" 멀티, 전면유지보수형 브라켓 | 삼성 | 10 | 어니언소프트웨어 | -
| 모니터링시스템 | IP-Wall 컨트롤러 | 누리콘 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| 모니터링시스템 | 통합제어시스템 | 누리콘 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| 모니터링시스템 | Switching HUB 24포트 | 시스코 | 1 | 어니언소프트웨어 | -
| 모니터링시스템 | 서버 Rack | DEFOG | 1 | 어니언소프트웨어 | -
교환기 | 교환기 |  | 삼성 | 1 | 열림정보기술 | 非 기성제품
| Call Manager Server | IP-PBX | 삼성 | 1 | 열림정보기술 | -
| SCM S500P2 Server | NU-SP-S500P | 삼성 | 4 | 열림정보기술 | -
| SCM Express A-A L/C 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SP-LAAR/KR | 삼성 | 1 | 열림정보기술 | -
| Samsung SIP Phone L/C 8x5xNBD IP-PBX Service | NU-SP-LSSP/KR | 삼성 | 1000 | 열림정보기술 | -
| 3rd Party SIP Phone L/C 8x5xNBD IP-PBX Service | NU-SP-L3PP/KR | 삼성 | 170 | 열림정보기술 | -
| Main Shelf 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0004/KR | 삼성 | 2 | 열림정보기술 | -
| Expansion Shelf 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0005/KR | 삼성 | 2 | 열림정보기술 | -
| MGM 8x5xNBD Samsung IP-PBX service | NU-SVC-0001/KR | 삼성 | 2 | 열림정보기술 | -
| SBM 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0002/KR | 삼성 | 1 | 열림정보기술 | -
| SVR 8x5xNBD Samsung IP-PGX Service | NU-SVC-0003/KR | 삼성 | 2 | 열림정보기술 | -
| PDM 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0021/KR | 삼성 | 1 | 열림정보기술 | -
| LPM 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0017/KR | 삼성 | 2 | 열림정보기술 | -
| VAM 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0026/KR | 삼성 | 1 | 열림정보기술 | -
| DTM 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0016/KR | 삼성 | 2 | 열림정보기술 | -
| ASM2 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0014/KR | 삼성 | 10 | 열림정보기술 | -
| NET 8x5xNBD Samsung IP-PBX Service | NU-SVC-0019/KR | 삼성 | 3 | 열림정보기술 | -
| BAPS | BAPS | 솔루텍 | 1 | 열림정보기술 | -
| Switch HUB | 10/100 24 Port | 한드림넷 | 2 | 열림정보기술 | -
| 정류기 및 배터리 | 정류기/배터리 | 썬일렉컴 | 1 | 열림정보기술 | -
자동제어설비 | 기계설비 자동제어 |  | 오리온아이 | 1 | 제이씨엔시스템 | 非 기성제품
| 설비 자동제어 CCMS |  | 오리온아이 | 1 | 제이씨엔시스템 | 非 기성제품
| 전력 자동제어 |  | 오리온아이 | 1 | 제이씨엔시스템 | 非 기성제품
| 전력 자동제어 CCMS |  | 오리온아이 | 1 | 제이씨엔시스템 | 非 기성제품
조명제어설비 | 조명제어시스템 일체 |  | 정한상사 | 1 | 정한상사 | 非 기성제품