## 단가표
새마을금고 IT센터 부대시설 유지보수 실비정산 부품 단가표
(단위 : 원, 부가세 포함)
구 분 | 순번 | 품 명 | 단위 | 단 가 | 비 고
UPS | 1 | BATTERY FILTER ASSY 9395/EATON S.P.P. //PCBAS 3P275 BATT FILTER BOARD | EA | 382800 | -
UPS | 2 | RESIS 2R2 150W 10% //RESIS 2R2 150W 10% | EA | 227700 | -
UPS | 3 | MC ML/DILH2000/22 230VDC 2450A/415VAC 3P//CONTACTOR 2450A 415V 3P coil 230V | EA | 27889400 | -
UPS | 4 | INSULATOR,MODULE FRONT | EA | 190300 | -
UPS | 5 | INSULATOR, MODULE SIDE //INSULATOR, MODULE SIDE | EA | 190300 | -
UPS | 6 | CAP ASSY 9395P/ETN AL64000UF63V S.P.P. //CAL64000UF63VMRAD BULK28.6ANCC105.5*4.1 | EA | 178200 | -
UPS | 7 | CAP ASSY 9395P/ETN 5800UF300V S.P.P. //CAP ASSY 9395P/ETN 5800UF300V | EA | 243100 | -
UPS | 8 | CAP, FILM, 45 UF, 370 VAC //CAP,FILM,45UF,370VAC (GE) | EA | 무상 | 10만원 이하
UPS | 9 | CAP, 45UF, 600V, D-STUD //CAPACITOR, 45UF,600V, D-STUD (GE) | EA | 무상 | 10만원 이하
UPS | 10 | C MPP 45uF 600Vac J CBB237 BULK 70C JIA //C MPP 45uF 600Vac J CBB237 BULK 70C JIA (JiangHai) | EA | 135300 | -
UPS | 11 | CT ASSY 9395P/ETN 1:2000 S.P.P. //CT 101.6*12.7 1:2000 STE T145*115*16.5 | EA | 275000 | -
UPS | 12 | TX 760:76:76:243 H14N EI120*41.7 //ISBM SPS INPUT TRANSFORMER | EA | 477400 | -
UPS | 13 | SCR ASSY 9395P/ETN 800A 1600V S.P.P. //SCR SEMIKRON/SKET800/18GH4 800A 1600V (825/900KVA) | EA | 1763300 | -
UPS | 14 | MC MOE/DILM500/22/RDC48 48V 857A/1000V 3//MC MOE/DILM500/22/RDC48 48V 857A/1000V 3(K2) | EA | 4906000 | -
UPS | 15 | I/O INTERFACE ASSY 9395/EATON S.P.P. //I/O INTERFACE ASSY 9395 | EA | 947100 | -
UPS | 16 | FUSE BUS/170M4468 800A 700V BKN 51*53 //FUSE BUS/170M4468 800A 700V BKN 51*53 | EA | 295900 | -
UPS | 17 | FUSE ASSY 9395P/ETN 2000A 690V S.P.P. //F BUSSMAN/170M7082 2000A 690V FST 67*105 | EA | 966900 | -
UPS | 18 | MOE/DILM250 ASSY 13X2/EATON S.P.P.//MOE/DILM250 ASSY 13X2 (K3) | EA | 3489200 | -
UPS | 19 | MC MOELLER/DILM400_22 48V 612A/1000V 3//CIRCUIT BREAKER, 3POLE 600A (replace 122161006-001) | EA | 5830000 | -
UPS | 20 | FUSE ASSY 9395P/ETN 3A 600V S.P.P. //FUSE 3A 600VAC | EA | 무상 | 10만원 이하
UPS | 21 | OUTPUT FUSE ASSY 1342S/EATON 400K S.P.P.//BATTERY FUSE(450A 700V) | EA | 492800 | -
UPS | 22 | FUSE 170M4467 700A 700V //FUSE, SEMICOND, 700A 700V | EA | 789800 | -
UPS | 23 | F BUSSMAN/170M7084 3000A 690V FST 67*105 //F BUSSMAN/170M7084 3000A 690V FST 67*105 | EA | 1915100 | -
UPS | 24 | MODULE SEMIKRON/SKKT460/16E //SCR 425A 1600V DUAL MODU (replace 090-01206) | EA | 892100 | -
UPS | 25 | CT 500A 900A 2.5V LEM/HASS 500-S PR //SENSOR, HALL EFFECT,500A | EA | 128700 | -
UPS | 26 | FAN DELTA/FFB1248EHE-4B77 48VDC //FAN DELTA/FFB1248EHE-4B77 48VDC (replace 118-20505) | EA | 191400 | -
UPS | 27 | FAN ASSY 9395P/ETN 48V S.P.P. //FAN (ISBM) 172X150X51mm 415CFM (DELTA) | EA | 397100 | -
UPS | 28 | ISBM COTR COATING ASSY 13X2/ETN S.P.P. //ISBM CONTROL BOARD (coating) (HPO RPO) | EA | 1043900 | -
UPS | 29 | CONTROL BOARD ASSY 9395/ETN S.P.P. //UPMCONTROL BOARD ASSY 9395 (w/o coating) | EA | 1108800 | -
UPS | 30 | PCB'Y INTERFACE COATING 9395P/ETN //INTERFACE BOARD ASSY 9395P (coating) UPM | EA | 1455300 | -
UPS | 31 | PCB'Y CONTROL COATING 9395P/ETN //UPM CONTROL BOARD ASSY 9395 (coating) UPM | EA | 1018600 | -
UPS | 32 | ST SW 2000A ASSY 9395 | EA | 16390000 | -
UPS | 33 | PSU AC/24V PSG60F24RM ASSY 9395P/ETN P //ISBM HMI POWER SUPPLY | EA | 837100 | -
UPS | 34 | PCB'Y K15CONTROL 9395(TRI)/ETN S P P //ISBM CONTROL BOARD (BA1) | EA | 1013100 | -
UPS | 35 | PCB'Y MINI-CSB 9395(TRI)/ETN S P P //MINI-CSB (Old P/n) | EA | 1014200 | -
UPS | 36 | MINI CSB COATING ASSY 9395/ETN S.P.P. //MINI-CSBASSY 9395 (coating) | EA | 1006500 | -
UPS | 37 | MAUI 480V CSB COAT ASSY 13X2/ETN S.P.P. //MAUICSB HMI (coating) | EA | 929500 | -
UPS | 38 | LCD ASSY 9395/EATON S.P.P. //LCD (Standard) | EA | 706200 | -
UPS | 39 | FUSE ASSY 9395P/ETN 5A 600V S.P.P. //FUSE ASSY 9395P/ETN 5A 600V | EA | 무상 | 10만원 이하
UPS | 40 | FUSE ASSY 9395P/ETN 3.5A 600V S.P.P. //FUSE ASSY 9395P/ETN 3.5A 600V | EA | 무상 | 10만원 이하
UPS | 41 | BAT BOARD ASSY 9395P/ETN S.P.P. //BAT LPM(semikron) CTO1:W, CTO15:1 | EA | 7444800 | -
UPS | 42 | PHASE LEG BOARD ASSY 9395P/ETN S.P.P. //PHASELPM (infineon) | EA | 7918900 | -
UPS | 43 | PCB'Y LEG MODULE 9395P/ETN S P P //Phase LPM(semikron) | EA | 7911200 | -
UPS | 44 | PCB'Y BAT BAL PM BOARD 9395P/ETN S P P //Battery LPM (semikron) CTO1:W, CTO15:2 | EA | 8156500 | -
UPS | 45 | BAT BAL PM BOARD ASSY 9395/ETN TPE S.P.P //BAT BAL PM BOARD ASSY 9395 | EA | 10661200 | -
UPS | 46 | RELAY BOARD KIT ASSY 9395/EATON S.P.P. //ISBM RELAY BOARD KIT ASSY 9395 | EA | 1571900 | -
UPS | 47 | INTERFACE BOARD ASSY 9395/ETN S.P.P.//INTERFACE BOARD ASSY 9395 (UPM) | EA | 1633500 | -
UPS | 48 | PCB'Y EMI 9395(TRIDENT)/ETN S P P //ISBM EMI BOARD | EA | 508200 | -
UPS | 49 | PCB'Y HMI IOF 9395 TRIDENT/ETN S P P //HMI IOF ASSY 9395 TRIDENT (275/550k) | EA | 449900 | -
UPS | 50 | PCB'Y ISBM PS TRIDENT 9395/ETN S P P //ISBM SPS(only fo UPS <600KVA and SN# 4N025BAA01 and after) | EA | 673200 | -
UPS | 51 | ISBM PS TIE ASSY TRIDENT 9395/ETN S.P.P. //ISBM PS TIE ASSY TRIDENT 9395 | EA | 683100 | -
UPS | 52 | PCB'Y ISBM STS TRIDENT 9395/ETN S P P //ISBM STS ASSY TRIDENT 9395 (275/550k) | EA | 523600 | -
UPS | 53 | OVER 825 STS ASSY 9395TRIDENT/ETN S.P.P. //STS (825, 1100, 1200KW) | EA | 643500 | -
UPS | 54 | PCB'Y STS O EMI 9395(TRI)/ETN S P P //STS O EMI/9395(TRI)ETN | EA | 237600 | -
UPS | 55 | NTER 266R1 COATING ASSY 9395P/ETN S.P.P. //ISBMINTERFACE BOARD (with coating) HPO RPO | EA | 929500 | -
UPS | 56 | MAUI IOF RESISTOR BOARD | EA | 797500 | -
UPS | 57 | PCB'Y ISBM INTER COATING 9395/ETN S P P //ISBMINTERFACE BOARD (with coating) BA1 | EA | 929500 | -
UPS | 58 | PCB'Y SPS CB 9395(TRI)/ETN S P P //SPS CB ASSY 9395(TRI ) UPM | EA | 1355200 | -
UPS | 59 | FAN NIDEC/XV17L48BS1A5-07Z99 48 VDC //FAN NIDEC/XV17L48BS1A5-07Z99 48VDC | EA | 257400 | -
발전기 | 1 | C / ELEMENT KIT FOR L.O FILTER | pcs | 790900 | -
발전기 | 2 | C / O-RING (10PCS/1PACK) | pk | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 3 | C / O-RING (10PCS/1PACK) | pk | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 4 | C / ELEMENT FOR F.O FILTER | pcs | 833800 | -
발전기 | 5 | C / ELEMENT KIT FOR F.O FILTER | pcs | 1171500 | -
발전기 | 6 | C / GASKET*FV | pcs | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 7 | C / *BOLT FOR FV | pcs | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 8 | C / *GASKET FOR COMBUSTOR | pcs | 743600 | -
발전기 | 9 | C / *U-NUT FOR COMBUSTOR | pcs | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 10 | C / *GASKET FOR IGNITER | pcs | 894300 | -
발전기 | 11 | C / *BOLT FOR IGNITER | pcs | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 12 | C / THERMO ASS'Y | pcs | 7733000 | -
발전기 | 13 | C / LUBURICATE OIL(20L) | pcs | 925100 | 납기 3개월 소요
발전기 | 14 | C / IGNITER PLUG | pcs | 8233500 | -
발전기 | 15 | C / GASKET*PLUG | pcs | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 16 | D / INJECTION NOZZLE | pcs | 28340400 | 납기 6개월 소요
발전기 | 17 | D / *STUD BOLT FOR COMBUSTOR | pcs | 무상 | 10만원 이하
발전기 | 18 | D / VALVE | pcs | 11000000 | -
발전기 | 19 | D / SOLENOID VALVE | pcs | 2009700 | -
발전기 | 20 | D / *FO CONTROL VALVE（AICS） | pcs | 58097600 | 납기 15개월 소요
발전기 | 21 | D / FUEL OIL PUMP | pcs | 2640000 | 납기 10개월 소요
발전기 | 22 | D / CONTACTOR | pcs | 2707100 | 납기 6개월 소요
발전기 | 23 | D / *SPEED SENSOR | pcs | 7331500 | -
발전기 | 24 | D / TRANCMITTER | pcs | 1125300 | 납기 3개월 소요
발전기 | 25 | D / TRANSMITTER | pce | 1076900 | 납기 3개월 소요
발전기 | 26 | D / TRANCMITTER | pcs | 1141800 | 납기 3개월 소요
발전기 | 27 | D / *TEMPERATURE SENSOR | pcs | 889900 | 납기 3개월 소요
발전기 | 28 | D / *DC/DC CONVERTER FOR ECU | pcs | 3246100 | 납기 12개월 소요
발전기 | 29 | D / DISPLAY | pcs | 4118400 | 납기 12개월 소요
발전기 | 30 | D / *ENGINE CONTROL UNIT（PLC） | pcs | 30763700 | 납기 12개월 소요
발전기 | 31 | D / *DC/DC CONVERTER FOR REMOTE I/O | pcs | 1470700 | 납기 12개월 소요
발전기 | 32 | D / EXCITOR | pcs | 11939400 | 납기 10개월 소요
발전기 | 33 | D / SHARE PIN | pcs | 1158300 | 납기 3개월 소요
발전기 | 34 | D / PLC BATTERY | pcs | 113300 | 납기 3개월 소요
발전기 | 35 | D / LCD BATTERY | pcs | 무상 | 납기 3개월 소요, 10만원 이하
발전기 | 36 | D / STARTER MOTOR | pcs | 35461800 | -
발전기 | 37 | D / AUX LUBE OIL PUMP | pce | 24300100 | -
발전기 | 38 | D / AUX FUEL OIL PUMP | pcs | 755700 | -
공조장치 | 1 | EC FAN(급기) / R3G500-PB31 | EA | 2662000 | -
공조장치 | 2 | EC FAN(배기) / W3G630-GU31 | EA | 3061300 | -
공조장치 | 3 | 터치모니터 | EA | 807400 | -
공조장치 | 4 | PLC / TM172PDG42R(42port) | EA | 1030700 | -
공조장치 | 5 | PLC / TM172ASCTB42R(Connector) | EA | 126500 | -
공조장치 | 6 | PLC / TM171EP27R(I/O확장) | EA | 1053800 | -
공조장치 | 7 | PLC / TM171ASCTB27R(Connector) | EA | 127600 | -
공조장치 | 8 | 댐퍼모터 | EA | 429000 | -
공조장치 | 9 | 리엑터 | EA | 969100 | -
공조장치 | 10 | 노이즈필터 | EA | 548900 | -
공조장치 | 11 | 온습도센서 | EA | 310200 | -
공조장치 | 12 | 엑츄에이터 / NESA24-10S | EA | 430100 | -
공조장치 | 13 | 엑츄에이터 / NESM24.2-10 | EA | 488400 | -
공조장치 | 14 | 엑츄에이터 / NESM24.2-15 | EA | 515900 | -
공조장치 | 15 | 엑츄에이터 / NESM24.2-05 | EA | 358600 | -
공조장치 | 16 | 누수센서 디텍터 | EA | 220000 | -
공조장치 | 17 | 누수센서 / 리본타입 | EA | 1002100 | -
공조장치 | 18 | 차압트렌스메터 | EA | 819500 | -
공조장치 | 19 | 복합밸브 | EA | 4723400 | -
공조장치 | 20 | 차단기 / EBS204c 150A | EA | 475200 | -
공조장치 | 21 | 차단기 / EBS104c 100A, 75A, 60A | EA | 233200 | -
공조장치 | 22 | 차단기 / EBS64c 60A | EA | 199100 | -
공조장치 | 23 | 차단기 / EBS54c 50A | EA | 173800 | -
공조장치 | 24 | Medium Filter / 1대분 기준 | SET | 765600 | -
공조장치 | 25 | Pre Filter / 1대분 기준 | SET | 348700 | -
공조장치 | 26 | EC FAN / R3G500-PA24 | EA | 2327600 | -
공조장치 | 27 | EC FAN / R3G310-RS05 | EA | 1864500 | -
공조장치 | 28 | 터치모니터 | EA | 807400 | -
공조장치 | 29 | 컨트롤러(PLC) | SET | 745800 | -
공조장치 | 30 | 압력스위치 | EA | 372900 | -
공조장치 | 31 | 실외기 팬&모터 | EA | 310200 | -
공조장치 | 32 | 증발기 코일 / 20RT | EA | 4101900 | -
공조장치 | 33 | 증발기 코일 / 10RT | EA | 2460700 | -
공조장치 | 34 | 증발기 코일 / 3RT | EA | 1503700 | -
공조장치 | 35 | 실외기 코일 / 10RT | EA | 3281300 | -
공조장치 | 36 | 실외기 코일 / 5RT | EA | 2050400 | -
공조장치 | 37 | 실외기 코일 / 3RT | EA | 1640100 | -
공조장치 | 38 | 팽창밸브 / 10RT | EA | 683100 | -
공조장치 | 39 | 팽창밸브 / 5RT | EA | 434500 | -
공조장치 | 40 | 팽창밸브 / 3RT | EA | 347600 | -
공조장치 | 41 | 전자밸브 | EA | 372900 | -
공조장치 | 42 | 압축기 / 15RT, 부속품포함 | EA | 2734600 | -
공조장치 | 43 | 압축기 / 5RT, 부속품포함 | EA | 1864500 | -
공조장치 | 44 | 압축기 / 3RT, 부속품포함 | EA | 1367300 | -
공조장치 | 45 | 드라이어 / 15RT, 부속품포함 | EA | 185900 | -
공조장치 | 46 | 드라이어 / 5RT, 부속품포함 | EA | 148500 | -
공조장치 | 47 | 드라이어 / 3RT, 부속품포함 | EA | 124300 | -
공조장치 | 48 | 유분리기 / 10RT | EA | 434500 | -
공조장치 | 49 | 유분리기 / 5RT | EA | 372900 | -
공조장치 | 50 | 유분리기 / 3RT | EA | 372900 | -
공조장치 | 51 | 냉매 / R-407C | 병 | 160600 | -
공조장치 | 52 | Pre Filter / 1대분 기준 | SET | 248600 | -
공조장치 | 53 | 기화식가습기 / 10kg/h | EA | 1871100 | -
공조장치 | 54 | 기화식가습기 / 8kg/h | EA | 1597200 | -
공조장치 | 55 | 냉각탑 | 대 |  | 별도 협의 후 단가 결정
공조장치 | 56 | 순환펌프 | 대 |  | 별도 협의 후 단가 결정
공조장치 | 57 | 터보냉동기 | 대 |  | 별도 협의 후 단가 결정
CCTV | 1 | Network IR Dome Camera (1080P) / NDV-5702-AL | EA | 1747900 | -
CCTV | 2 | Network IR Dome Camera (1080P) / NDV-5702-AL + EOC Converter (TX & RX) | EA | 1747900 | -
CCTV | 3 | Network IR Bullet Camera (1080P) / NBE-5702-AL | EA | 2087800 | -
CCTV | 4 | Network PTZ Dome Camera (1080P) / NDP-5523-Z20C | EA | 4737700 | -
CCTV | 5 | Network PTZ Dome Camera (4MP) / NDP-5523-Z30L | EA | 5979600 | -
CCTV | 6 | Management Computer / Intel i5, DDR 8GB, Workstation Z4G5 with T1000 graphics, 소프트웨어 포함 | EA | 7902400 | -
CCTV | 7 | Recording Server / DIP-738C-8HD(96TB) | SET | 32180500 | -
CCTV | 8 | Backup Server / DIP-738C-8HD(96TB) | SET | 32180500 | -
CCTV | 9 | 표출서버 3EA / MHW-S380RA-SC | SET | 15733300 | -
CCTV | 10 | Power Distirbutor / 8CH | EA | 434500 | -
전관방송 | 1 | Digital Tuner / PLE-SDT | EA | 870100 | -
전관방송 | 2 | Plena Mixer / PLE-10M2-EU | EA | 968000 | -
전관방송 | 3 | Network Controller / PRS-NCO3 | EA | 10689800 | -
전관방송 | 4 | Network Power Amplifier / LBB4428/00 | EA | 10264100 | -
전관방송 | 5 | Network Power Amplifier / PRS-4P125 | EA | 8553600 | -
전관방송 | 6 | Network Power Amplifier / PRS-2P250 | EA | 8553600 | -
전관방송 | 7 | Network Cable Assembly / LBB4416/01 | EA | 무상 | 10만원 이하
전관방송 | 8 | Network Cable Assembly / LBB4416/02 | EA | 155100 | -
전관방송 | 9 | Network Cable Assembly / LBB4416/05 | EA | 231000 | -
전관방송 | 10 | Call Station Remote / PRS-CSR | EA | 2348500 | -
전관방송 | 11 | Call Station Interface / PRS-CSI | EA | 2237400 | -
전관방송 | 12 | Call Station Keypad / LBB4432/00 | EA | 855800 | -
폐쇄망 | 1 | Backbone / C3300-48FS, C3300스위치, 48포트 1000Base-X, 4포트 1G/10G | EA | 6215000 | -
폐쇄망 | 2 | L3 Switch / C3100-48P, C3100 스위치, 48포트 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 4포트 1G/10G Base-X | EA | 2361700 | -
폐쇄망 | 3 | L3 Switch / E6300-24C, 24ports GE Combo (TX/SFP) L3 4Ports 1G/10G (SFP/SFP+ Type) | EA | 7458000 | -
폐쇄망 | 4 | L2 Switch / E3010-24PS, 24Port 10/100/1000 Base-T 4Uplink port 1G TX/SFP Combo | EA | 2486000 | -
폐쇄망 | 5 | L2 Switch / C2960X, 48포트 10/100/1000 Base-T 4포트 1G | EA | 2361700 | -
폐쇄망 | 6 | NMS / CEN Smart Controller, 소프트웨어+하드웨어 일체형 | EA | 10565500 | -
출입통제시스템 | 1 | AC-2100PLUS SC | EA | 558800 | -
출입통제시스템 | 2 | AC-5000 SC | EA | 671000 | -
출입통제시스템 | 3 | UBIO-X PRO LITE(AC-7000 대체품) | EA | 1043900 | -
출입통제시스템 | 4 | LCD 및 Window PBA(AC-2100,AC-5000) | EA | 160600 | -
출입통제시스템 | 5 | Touch Pannel PBA(AC-7000) | EA | 185900 | -
출입통제시스템 | 6 | AC-2100 MAIN PBA | EA | 272800 | -
출입통제시스템 | 7 | AC-5000 MAIN PBA | EA | 284900 | -
출입통제시스템 | 8 | AC-7000 MAIN PBA | EA | 558800 | -
출입통제시스템 | 9 | FingerPrint Module | EA | 148500 | -
출입통제시스템 | 10 | Card Module | EA | 무상 | 10만원 이하
출입통제시스템 | 11 | 전자락(DEAD Bolt) | EA | 185900 | -
출입통제시스템 | 12 | 전자락(Strikes Lock) | EA | 248600 | -
출입통제시스템 | 13 | EXIT Button | EA | 무상 | 10만원 이하
스피드게이트 | 1 | 스피드게이트 | 대 | 무상 | 10만원 이하
FMS | 1 | Main Server / DL380 | EA | 14916000 | -
FMS | 2 | Monitoring PC / PC, 24"LCD | SET | 3107500 | -
영상설비 | 1 | 55" DID / LH55UDEBLBB/KR | EA | 3729000 | -
영상설비 | 2 | 55" DID LED 패널 | EA | 1864500 | -
영상설비 | 3 | 55" DID Power Board | EA | 434500 | -
영상설비 | 4 | 55" DID Display Board | EA | 621500 | -
영상설비 | 5 | Monitor Brackets / 전면 유지보수형 | EA | 497200 | -
영상설비 | 6 | IP WALL Controller / Input 10, Output 10 | EA | 31075000 | -
영상설비 | 7 | IP WALL Controller 그래픽카드 | EA | 4972000 | -
영상설비 | 8 | 통합제어시스템 / Intel Core2 2.9Ghz | SET | 3107500 | -
영상설비 | 9 | Switching HUB / 24포트/ 1000Mbps + 2SFP/랙마운트 | EA | 745800 | -
교환기 | 1 | IP-PBX / Call Server(IPX-S500) | 식 | 1427800 | -
교환기 | 2 | Media Gateway / MGM SHELF | 식 | 301400 | -
교환기 | 3 | Media Gateway / EXPANSION SHELF | 식 | 376200 | -
교환기 | 4 | Media Gateway / 제어부(MGM) | EA | 677600 | -
교환기 | 5 | Media Gateway / SBM (Lan Interface) | EA | 172700 | -
교환기 | 6 | Media Gateway / SVR (COMM+IPT+SIP 기능) | EA | 127600 | -
교환기 | 7 | Media Gateway / LPM(2)카드 | EA | 225500 | -
교환기 | 8 | Media Gateway / PDM-GW PCD(셀프전원제어) | EA | 172700 | -
교환기 | 9 | Media Gateway / 음성제어카드(VAM) | EA | 150700 | -
교환기 | 10 | Media Gateway / IP통화로 모듈(NET) | EA | 376200 | -
교환기 | 11 | Media Gateway / 디지털 국선 모듈(DTM) | EA | 432300 | -
교환기 | 12 | Media Gateway / 일반 내선 모듈(ASM2) | EA | 301400 | -
교환기 | 13 | Media Gateway / 7500 MANUAL(설치) | EA | 무상 | 10만원 이하
교환기 | 14 | Media Gateway / 7500 MANUAL(시스템) | EA | 무상 | 10만원 이하
교환기 | 15 | Media Gateway / 7500 MANUAL(유지보수) | EA | 무상 | 10만원 이하
교환기 | 16 | Media Gateway / PC중계대(H/W포함) | EA | 502700 | -
교환기 | 17 | Media Gateway / 운영 System PC | EA | 121000 | -
교환기 | 18 | 전원장비 / 정류기 및 배터리(48V 30A, 48V 120AH) | 식 | 894300 | -
교환기 | 19 | 부가장비 / 과금서버 | 식 | 465300 | -
교환기 | 20 | 부가장비 / ARS/VMS (20Ch) | 식 | 3729000 | -
교환기 | 21 | KVM / USB 모니터 포함 | EA | 335500 | -
교환기 | 22 | Switching Hub / 24Port | EA | 465300 | -
자동제어설비 | 1 | 외기용 온도 검출기 / EGT 401 F101 | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 2 | 외기용 습도 검출기 / EGH 111 F002 | EA | 999900 | -
자동제어설비 | 3 | 배관용 온도 검출기 / EGT 446 F101 | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 4 | 실내용 온.습도 검출기 / EGH 130 F001 | EA | 782100 | -
자동제어설비 | 5 | 실내용 온도 검출기 / EGT 430 F101 | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 6 | 배관용 차압 검출기 / DSDU 106 F020 | EA | 1926100 | -
자동제어설비 | 7 | 실간 차압 검출기 | EA | 1625800 | -
자동제어설비 | 8 | 일산화탄소(CO) 농도 검출기 / ICO1000 | EA | 427900 | -
자동제어설비 | 9 | 배관용 온도 조절기 / PFB 503A | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 10 | 물용 유체 흐름 검출 스위치 / HFS-25 | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 11 | 인버터 / 30kW, ATS내장, 옥외방수 | EA | 15325200 | -
자동제어설비 | 12 | 인버터 / 22KW, 옥외방수 | EA | 13884200 | -
자동제어설비 | 13 | 분진 농도 검출기 | EA | 26742100 | -
자동제어설비 | 14 | 2방 제어밸브 / 20mm | SET | 2186800 | -
자동제어설비 | 15 | 2방 제어밸브 / 25mm | SET | 2423300 | -
자동제어설비 | 16 | 2방 제어밸브 / 32mm | SET | 2472800 | -
자동제어설비 | 17 | 2방 제어밸브 / 40mm | SET | 2615800 | -
자동제어설비 | 18 | 정수위 조절 밸브 / 80mm | EA | 2911700 | -
자동제어설비 | 19 | 정수위 조절 밸브 / 150mm | EA | 5071000 | -
자동제어설비 | 20 | 차압 조절 밸브 / 125mm, 10K | EA | 5842100 | -
자동제어설비 | 21 | 차압 조절 밸브 / 200mm, 10K | EA | 11861300 | -
자동제어설비 | 22 | 2Way 밸브 / 50mm | EA | 4049100 | -
자동제어설비 | 23 | 2Way 밸브 / 80mm | EA | 4480300 | -
자동제어설비 | 24 | 2Way 밸브 / 100mm | EA | 4480300 | -
자동제어설비 | 25 | 2Way 밸브 / 125mm | EA | 5338300 | -
자동제어설비 | 26 | 2방 버터플라이 밸브(ON-OFF) / 250mm, 10K | SET | 8983700 | -
자동제어설비 | 27 | 2방 버터플라이 밸브(ON-OFF) / 250mm, 20K | SET | 9222400 | -
자동제어설비 | 28 | 2방 버터플라이 밸브(비례) / 250mm, 20K | SET | 9222400 | -
자동제어설비 | 29 | 액면조절계 / QUICK 4Q | SET | 606100 | -
자동제어설비 | 30 | 액면지시조절계 / FLOAT, SENSOR*1 | SET | 1527900 | -
자동제어설비 | 31 | 액면지시조절계 / FLOAT, SENSOR*2 | SET | 2230800 | -
자동제어설비 | 32 | 액면지시계 / FLOAT, SENSOR*1 | SET | 1527900 | -
자동제어설비 | 33 | 상면온도감시장치 (I/F) / 선형온도계 I/F Port | EA | 2377100 | -
자동제어설비 | 34 | 랙부착형 선형온도계 / 디지털 선형온도계 | EA | 167200 | -
자동제어설비 | 35 | MASTER LOCATION MODULE / TTDM-128 | EA | 4994000 | -
자동제어설비 | 36 | INTERFACE MODULE / TTSIM-1A | EA | 1998700 | -
자동제어설비 | 37 | CONSOLE PANEL | EA | 997700 | -
자동제어설비 | 38 | WATER LEADER CABLE / TT-MLC-PC | EA | 500500 | -
자동제어설비 | 39 | WATER SENSING CABLE / TT1000-15M-PC | EA | 3243900 | -
자동제어설비 | 40 | WATER SENSING CABLE / TT1000-7.5M-PC | EA | 2746700 | -
자동제어설비 | 41 | WATER JUMPER CABLE / TT-MJC-PC | EA | 599500 | -
자동제어설비 | 42 | WATER END TERMINATION / TT-MET-PC | EA | 599500 | -
자동제어설비 | 43 | HOLD DOWN CLIP / TT-HDC-1/4 | BAG | 372900 | -
자동제어설비 | 44 | TELECOM CABLE / RS-485 | M | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 45 | UPS / 3KV, 30Min | EA | 4847700 | -
자동제어설비 | 46 | 인터콤 / 모기 | EA | 1009800 | -
자동제어설비 | 47 | 인터콤 / 자기 | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 48 | CPU Module / CM1-XP1F | EA | 3383600 | -
자동제어설비 | 49 | 통신 옵션 CPU / CM1-CP3E | EA | 874500 | -
자동제어설비 | 50 | 전원 모듈 / CM1-SPC | EA | 344300 | -
자동제어설비 | 51 | 베이스 모듈 / CM1-BS12A | EA | 399300 | -
자동제어설비 | 52 | 증설 모듈 / CM1-EP02F | EA | 704000 | -
자동제어설비 | 53 | 통신 증설 모듈 / CM1-EC10A | EA | 1687400 | -
자동제어설비 | 54 | Digital I/O Module / CM1-YT64E | EA | 765600 | -
자동제어설비 | 55 | Analog I/O Module / CM1AD16VI | EA | 2240700 | -
자동제어설비 | 56 | 변환기 / 전류(ATD) | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 57 | 변환기 / 전압(VTD) | EA | 무상 | 10만원 이하
자동제어설비 | 58 | 변환기 / 직류전류(DC-ATD) | EA | 345400 | -
자동제어설비 | 59 | 변환기 / 직류전압(DC-VTD) | EA | 345400 | -
조명제어설비 | 1 | NCU | EA | 2610300 | -
조명제어설비 | 2 | LIU | EA | 2237400 | -
조명제어설비 | 3 | CPU / 256CCT | EA | 1615900 | -
조명제어설비 | 4 | T/U / 4CCT | EA | 211200 | -
조명제어설비 | 5 | RELAY | EA | 무상 | 10만원 이하
조명제어설비 | 6 | TR / 220V, 24V | EA | 무상 | 10만원 이하
조명제어설비 | 7 | PROGRAM SWITCH / 8CCT | EA | 310200 | -
※ 제조사 수리 의뢰 후 수리 불가 시 단가 적용, 단종 제품은 동급 이상의 대체품으로 진행
※ 유상부품리스트에 없는 항목은 협의 후 견적 진행
※ 외산부품의 수급기간은 상호 협의하여 진행